## Sheet 1
Spreadsheet Protected but not password protectd
Values in yellow may be changed with protection ON
|  |  | Panels | 4
|  |  | Total | kWp
|  | Roches | 4 | 0.8
|  | Point | kWp | factor
|  | Solar | Grid | Grid | Daily
| Cork | Irradiation | Input | Output | Output
| 2024 | kWh/m2 | kWh | kWh | kWh
| Jan | 26.28 | 105.12 | 84.096 | 2.7128
| Feb | 45.88 | 183.52 | 146.816 | 5.2434
| Mar | 77.39 | 309.56 | 247.648 | 7.9886
| Apr | 121.04 | 484.16 | 387.328 | 12.9109
| May | 157.3 | 629.2 | 503.36 | 16.2374
| June | 171.16 | 684.64 | 547.712 | 18.2571
| July | 144.68 | 578.72 | 462.976 | 14.9347
| Aug | 126.36 | 505.44 | 404.352 | 13.0436
| Sep | 89.14 | 356.56 | 285.248 | 9.5083
| Oct | 48.34 | 193.36 | 154.688 | 4.9899
| Nov | 21.38 | 85.52 | 68.416 | 2.2805
| Dec | 6.87 | 27.48 | 21.984 | 0.70916
| Totals | 1035.82 | 4143.28 | 3314.624 | 9.068
Solar Roches Point 01/01/2022 to 17/7/22 |  |  |  | 665 | kWh/m2
Solar Roches Point 01/01/2023 to17/7/23 |  |  |  | 643 | kWh/m2
Solar Roches Point 01/01/2024 to 17/7/24 |  |  |  | 663 | kWh/m2
Solar Roches Point 01/01/2025 to 17/7/25 |  |  |  | 703 | kWh/m2