## Sheet1
Spreadsheet Protected but not password protected.
[12 empty] | ASHP | ASHP
|  | Average | Room |  |  | House |  |  | Daily | Monthly |  | Daily | Monthly
|  | Ambient | Temp | DeltaT | HLI | Floor | Power | Daily | Cons | cons | ASHP | cons | cons
|  | DegC | DegC | DegC | w/K.M2 | M2 | watts | Hrs | Kwh | Kwh | COP | Kwh | Kwh
Cork | Jan | 7 | 20 | 13 | 2 | 200 | 5200 | 24 | 124.8 | 3868.8 | 3 | 41.6 | 1289.6 | Jan
| Feb | 7 | 20 | 13 | 2 | 200 | 5200 | 24 | 124.8 | 3494.4 | 3 | 41.6 | 1164.8 | Feb
| Mar | 8 | 20 | 12 | 2 | 200 | 4800 | 24 | 115.2 | 3571.2 | 3 | 38.4 | 1190.4 | Mar
| April | 9 | 20 | 11 | 2 | 200 | 4400 | 24 | 105.6 | 3168 | 3 | 35.2 | 1056 | April
| May | 12 | 20 | 8 | 2 | 200 | 3200 | 24 | 76.8 | 2380.8 | 3 | 25.6 | 793.6 | May
| June | 13 | 20 | 7 | 2 | 200 | 2800 | 24 | 67.2 | 2016 | 3 | 22.4 | 672 | June
| July | 16 | 20 | 4 | 2 | 200 | 1600 | 24 | 38.4 | 1190.4 | 3 | 12.8 | 396.8 | July
| Aug | 16 | 20 | 4 | 2 | 200 | 1600 | 24 | 38.4 | 1190.4 | 3 | 12.8 | 396.8 | Aug
| Sept | 13 | 20 | 7 | 2 | 200 | 2800 | 24 | 67.2 | 2016 | 3 | 22.4 | 672 | Sept
| Oct | 12 | 20 | 8 | 2 | 200 | 3200 | 24 | 76.8 | 2380.8 | 3 | 25.6 | 793.6 | Oct
| Nov | 8 | 20 | 12 | 2 | 200 | 4800 | 24 | 115.2 | 3456 | 3 | 38.4 | 1152 | Nov
| Dec | 7 | 20 | 13 | 2 | 200 | 5200 | 24 | 124.8 | 3868.8 | 3 | 41.6 | 1289.6 | Dec
[10 empty] | 32601.6 |  |  | 10867.2 | Total